{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,2]]}
["盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能项目污泥检测因子清单"]
["序号","检测项目","检测频次"]
[1,"PH",1]
[2,"汞",1]
[3,"铜",1]
[4,"锌",1]
[5,"钡",1]
[6,"砷",1]
[7,"硒",1]
[8,"无机氟化物",1]
[9,"氯化钡（以钡计）",1]
[10,"氟化锌（以氟化物计）",1]
[11,"五氧化二锑（以锑计）",1]
[12,"猛",1]
[13,"钛",1]
[14,"钒",1]
[15,"氯化汞（以汞计）",1]
[16,"砷酸钠（以砷计）",1]
[17,"氯化硒（以硒计）",1]
[18,"三氧化二镍（以镍计）",1]
[19,"铬酸锶（以锶计）",1]
[20,"醋酸铅（以铅计）",1]
[21,"含水率",1]
[22,"镉",1]
[23,"铅",1]
[24,"总铬",1]
[25,"镍",1]
[26,"矿物油",1]
[27,"酚",1]
[28,"氰化物",1]
[29,"粪大肠菌群",1]