{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["试剂申购计划及预算"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"试剂申购计划及预算","index":0,"n_rows":205,"n_cols":8,"rows_kept":205,"merged":[[0,0,0,7],[203,0,203,5],[204,0,204,7]]}
["2022年东方水务化验室化学试剂耗材申购清单"]
["序号","试剂名称","规格、型号","单位","预计购入量","预估单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"硫酸汞","250g","瓶",1]
[2,"硫酸银","100g","瓶",2]
[3,"重铬酸钾溶液","500ml，0.250mol/L","瓶",2]
[4,"硫酸亚铁铵（六水）","500g","瓶",1]
[5,"硫酸"," 500mL,优级纯","瓶",48,null,null,"易制毒"]
[6,"邻菲啰啉","5g","瓶",1]
[7,"硫酸亚铁（七水）","500g","瓶",1]
[8,"邻苯二甲酸氢钾","500g","瓶",1]
[9,"COD标准物质","120mg/L左右，20mL","瓶",12]
[10,"COD标准物质","<50mg/L，20mL","瓶",12]
[11,"氢氧化钠","500g，含氮量＜0.0005%","瓶",1]
[12,"过硫酸钾","德国默克，250g","瓶",4]
[13,"盐酸","500ml，优级纯","瓶",4,null,null,"易制毒"]
[14,"总氮标准物质","100mg/L，50mL","瓶",4]
[15,"总氮标准物质","10mg/L左右，20mL","瓶",12]
[16,"钠氏试剂","100ml","瓶",4]
[17,"酒石酸钾钠","500g","瓶",5]
[18,"硫代硫酸钠(五水）","麦克林，100g","瓶",4]
[19,"淀粉","500g","瓶",1]
[20,"碘化钾","500g","瓶",1]
[21,"碳酸钠","500g","瓶",1]
[22,"硫酸锌（7水）","500g，沪试","瓶",1]
[23,"硼酸","500g","瓶",1]
[24,"溴百里酚蓝","10g，沪试","瓶",1]
[25,"无水乙醇","500ml","瓶",5]
[26,"氨氮标准液","1000mg/L，50mL","瓶",2]
[27,"氨氮标准物质","20mg/L左右，20mL","瓶",4]
[28,"氨氮标准物质","1mg/L左右，20mL","瓶",8]
[29,"抗坏血酸","250g","瓶",2]
[30,"钼酸铵","500g","瓶",1]
[31,"酒石酸锑钾","500g","瓶",1]
[32,"总磷标准液","50mg/L，50mL","瓶",2]
[33,"总磷标准物质","2mg/L左右,20mL","瓶",6]
[34,"总磷标准物质","0.5mg/L左右,20mL","瓶",6]
[35,"硫酸锰（无水或一水）","500g","瓶",1]
[36,"碘酸钾","优级纯，500g","瓶",2]
[37,"丙烯基硫脲","25g","瓶",2]
[38,"菌种","连华BOD5仪器配套使用","瓶",5]
[39,"BOD耗材套包","连华BOD5仪器配套使用","瓶",5]
[40,"氯化钠标准溶液","0.0141mol/L","瓶",2]
[41,"硝酸银标准溶液","0.0141mol/L","瓶",4]
[42,"铬酸钾","500g","瓶",1]
[43,"硫酸铝","500g","瓶",1]
[44,"氨基磺酸","100g","瓶",1]
[45,"硝酸盐氮标准液","1000mg/L,50mL","瓶",2]
[46,"硝酸盐氮标准样","10mg/L左右，20mL","瓶",12]
[47,"硫代硫酸钠标准溶液","0.1mol/L","瓶",5]
[48,"硝酸","500ml，AR","瓶",2,null,null,"易制爆"]
[49,"EDTA溶液","500ml，0.05mol/L","瓶",2]
[50,"乙酸钠","500g","瓶",2]
[51,"冰乙酸","500ml","瓶",1]
[52,"氧化铝标准溶液","1g/L，500ml","瓶",4]
[53,"氯化锌标准滴定溶液","0.025mol/L，500ml","瓶",4]
[54,"百里香酚蓝","25g","瓶",1]
[55,"二甲酚橙","25g","瓶",1]
[56,"变色硅胶","500g","瓶",2]
[57,"EC培养基","250g","瓶",5]
[58,"乳糖蛋白胨培养基","250g","瓶",5]
[59,"营养琼脂培养基","250g","瓶",5]
[60,"M-FC培养基","250g","瓶",5]
[61,"pH标准溶液",{"v":4,"d":"4.00"},"瓶",4]
[62,"pH标准溶液",6.86,"瓶",4]
[63,"pH标准溶液",9.18,"瓶",4]
[64,"pH电极保护液","250ml","瓶",2]
[65,"ORP标准溶液","220mV；上海三信仪表厂","瓶",4]
[66,"KCl","500g","瓶",2]
[67,"pH电极保护液","250ml","瓶",2]
[68,"容量瓶","50ml，葵花","个",4]
[69,"容量瓶","100ml，葵花","个",20]
[70,"容量瓶","200ml，葵花","个",8]
[71,"容量瓶","250ml，葵花","个",12]
[72,"容量瓶","500ml，葵花","个",12]
[73,"容量瓶","1000ml，葵花","个",12]
[74,"滴瓶","100ml，葵花","个",10]
[75,"棕色滴瓶","100ml，葵花","个",10]
[76,"蓝盖无色玻璃瓶","500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖","个",12]
[77,"蓝盖无色玻璃瓶","1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖","个",12]
[78,"棕色广口试剂瓶","250ml，葵花","个",8]
[79,"棕色广口玻璃瓶","500ml，葵花","个",8]
[80,"棕色广口试剂瓶","1L，葵花","个",8]
[81,"无色细口试剂瓶","250ml，葵花","个",4]
[82,"无色细口试剂瓶","500ml，葵花","个",4]
[83,"无色细口试剂瓶","1000ml，葵花","个",4]
[84,"烧杯","100ml，葵花","个",20]
[85,"烧杯","250ml，葵花","个",20]
[86,"烧杯","500ml，葵花","个",12]
[87,"烧杯","1L，葵花","个",12]
[88,"烧杯","2L，葵花","个",4]
[89,"刻度移液管","1ml，葵花","个",14]
[90,"刻度移液管","2ml，葵花","个",4]
[91,"刻度移液管","5ml，葵花","个",22]
[92,"刻度移液管","10ml，葵花","个",22]
[93,"刻度移液管","20ml，葵花","个",8]
[94,"无分度移液管","1ml，葵花","个",2]
[95,"无分度移液管","2ml，葵花","个",2]
[96,"无分度移液管","5ml，葵花","个",10]
[97,"无分度移液管","10ml，葵花","个",10]
[98,"无分度移液管","20ml，葵花","个",4]
[99,"无分度移液管","25ml，葵花","个",4]
[100,"无分度移液管","50ml，葵花","个",4]
[101,"量筒","25ml，葵花","个",6]
[102,"量筒","50ml，葵花","个",6]
[103,"量筒","100ml，葵花","个",6]
[104,"量筒","250ml，葵花","个",6]
[105,"量筒","500ml，葵花","个",6]
[106,"量筒","1L，葵花","个",12]
[107,"磨口锥形瓶","250ml，葵花","个",20]
[108,"碘量瓶","250ml；带玻璃塞，葵花","个",20]
[109,"小玻璃漏斗","直径60mm，葵花","个",20]
[110,"小玻璃漏斗","直径75mm，葵花","个",20]
[111,"盖玻片","微生物镜检","盒",10]
[112,"无色酸式滴定管","50ml，葵花","个",8]
[113,"具塞磨口比色管","25ml，葵花","个",30]
[114,"具塞磨口比色管","50ml，葵花","个",30]
[115,"试管及配套硅胶塞","200ml，葵花","个",50,null,null,"粪大肠菌群"]
[116,"试管及配套硅胶塞","20ml，葵花","个",150,null,null,"粪大肠菌群"]
[117,"试管架","放置200ml试管，与48配套","个",5,null,null,"粪大肠菌群"]
[118,"试管架","放置20ml试管，与48配套","个",5,null,null,"粪大肠菌群"]
[119,"杜氏小管","6mm*30mm,100个/包","包",5,null,null,"粪大肠菌群"]
[120,"接种环","直径3mm","个",8,null,null,"粪大肠菌群"]
[121,"培养皿","90mm,塑料","个",200,null,null,"粪大肠菌群"]
[122,"微孔滤膜滤膜","孔径0.45um","盒",10,null,null,"粪大肠菌群"]
[123,"比色皿","10mm，石英，葵花","盒",4]
[124,"比色皿","20mm，石英","盒",4]
[125,"溶解氧瓶","250~300ml，带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，葵花","个",20]
[126,"称量瓶","60mm*30mm","个",20]
[127,"防爆玻璃珠","直径3~8mm","包",2]
[128,"玻璃棒","5mm*200mm，葵花","个",8]
[129,"移液枪","大龙兴创；手动单道移液器TopPette；1ml","个",2]
[130,"移液枪","大龙兴创；手动单道移液器TopPette；10ml","个",2]
[131,"移液枪枪头","100ul，1000个/包","包",1]
[132,"移液枪枪头","1ml，1000个/包","包",4]
[133,"移液枪枪头","10ml，100个/包","包",6]
[134,"水质采样器","不锈钢，2L","个",4]
[135,"丁腈手套","M码；100只/盒；光明","盒",12]
[136,"高温手套",null,"副",6]
[137,"厚橡胶手套","加长型，防腐、防酸防碱","副",6]
[138,"活性炭口罩","/","盒",20]
[139,"pH试纸","1~14","个",4]
[140,"比色管架","25ml，有机玻璃，12孔","个",4]
[141,"比色管架","50ml，有机玻璃，12孔","个",4]
[142,"CN-CA滤膜","孔径0.45μm、直径60mm","盒",10]
[143,"玻璃纤维滤膜","50mm,0.45Um，螺纹","盒",6]
[144,"塑料镊子","100*7mm","个",6]
[145,"瓷蒸发皿","直径90mm","个",12]
[146,"一次性聚乙烯采样瓶","500ml","个",100]
[147,"封口膜","10cm*38m","卷",4]
[148,"坩埚钳","304不锈钢350mm","个",1]
[149,"虹吸管","长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水","根",2]
[150,"营养琼脂平板","海博生物，9cm","个",400]
[151,"酒精棉球",null,"瓶",12]
[152,"酒精灯",null,"个",6]
[153,"中速定量滤纸","直径110mm","盒",4]
[154,"中速定性滤纸","直径110mm","盒",4]
[155,"慢速定量滤纸","直径110mm","盒",4]
[156,"慢速定性滤纸","直径110mm","盒",4]
[157,"牛皮纸","1000mm*800mm","张",3]
[158,"红色滴管胶头","滴瓶使用，100个/包","包",2]
[159,"纱布","820mm*1000mm","个",2]
[160,"棉绳","系比色管用","卷",1]
[161,"冰箱温度计","零下40℃~50℃","个",1]
[162,"水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片","10ml水样量纸片","张",40]
[163,"水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片","1ml水样量纸片","张",40]
[164,"自封袋","12号","个",400]
[165,"橡皮筋",null,"包",2]
[166,"一次性滴管","3ml，1000个/包","包",2]
[167,"无齿扁咀镊",null,"个",2]
[168,"尖头镊子","不锈钢,15cm","个",2]
[169,"瓷坩埚","100ml带盖","个",8]
[170,"瓷坩埚","250ml带盖","个",8]
[171,"药匙","8-25cm","个",8]
[172,"称量纸","100mm*100mm","包",4]
[173,"洗耳球","大","个",8]
[174,"毛刷","大","个",4]
[175,"毛刷","中","个",4]
[176,"毛刷","小","个",2]
[177,"天平清洁毛刷",null,"个",2]
[178,"洗瓶","白色弯头，500ml","个",12]
[179,"废液桶","25L","个",12]
[180,"实验服（白大褂）","L码","个",8]
[181,"棉签",null,"包",50]
[182,"铁架台（配蝴蝶机夹）","高度60mm","个",2]
[183,"聚四氟搅拌子 "," C型  6mm*20mm  ","个",12]
[184,"标签纸","63*56mm，100张/包","包",2]
[185,"标签纸","48*37mm，100张/包","包",2]
[186,"标签纸","定制采样标签、标准溶液标签，100张/包","包",2]
[187,"衣架","微生物专用","个",1]
[188,"PP材质托盘","约35*25cm","个",2]
[189,"一次性聚乙烯瓶","1000ml","个",100]
[190,"锥形瓶（不磨口）","250ml，葵花","个",10]
[191,"DO快速测定仪",null,"个",1]
[192,"酸式滴定管","100ml，葵花","个",4]
[193,"一次性聚乙烯瓶","250ml","个",100]
[194,"具塞磨口比色管架","25ml，一排12个，亚克力材质","个",4]
[195,"具塞磨口比色管架","50ml，一排12个，亚克力材质","个",4]
[196,"淀粉-碘化钾试纸","国药/三爱思","盒",4]
[197,"强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱","葵花","个",2,null,null,"氨氮前处理用"]
[198,"强酸性阳离子交换树脂(氢型）","沃凯 250g","个",1,null,null,"氨氮前处理用"]
[199,"全玻璃蒸馏器","葵花","个",1,null,null,"氨氮前处理用"]
[200,"离子交换柱","外径1.4cm，装树脂高5-8cm","根",5,null,null,"硝氮前处理用"]
[201,"TDS水质检测笔","爱诗普霖","根",2,null,null,"TDS"]
["合计（元）"]
["备注：如无特别要求，试剂均采用国药品牌。"]